| CERTIFICADO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES |
| --- |
| A | DATOS DE LA INSTALACIÓN |
| Titular: | NIF/CIF: |
| Domicilio del titular: |
| Población: | Provincia: | CP: |
| Representante: | NIF: | Teléfono: |
| Domicilio de instalación: | Teléfono: |
| Población: | Provincia: | CP: |
| Definir las instalaciones realizadas de acuerdo con el proyecto/memoria: |
| B | TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO |
| Nombre: | NIF: |
| Titulación: | Teléfono: |
| Colegio oficial: | Nº de colegiado: |
| Fecha visado proyecto: | Nº visado: |
| C | DIRECTOR TÉCNICO |
| Nombre: | NIF/CIF: |
| Titulación: | Nº de colegiado: |
| Colegio oficial: | Teléfono: |
| D | NOMBRE DE EMPRESA INSTALADORA | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN |
| E | CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR TECNICO |
| CERTIFICA: Que la totalidad de las obras, entre las que se incluyen (en su caso) las instalaciones realizadas por la/s empresa/s instaladora/s indicada/s y certificadas por el técnico titulado de la/s misma/s están acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que las afectan y, en especial con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y disposiciones que lo complementan, Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre (BOE 17.12.04), así como que han sido ejecutadas conforme al proyecto/memoria y sus modificaciones, presentando al registro ante el organismo territorial correspondiente, en el que figuran el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, el número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos, así como las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II del Real Decreto 2267/2004. , de de 200 |
| El director técnico Fdo: | MODIFICACIONES AL PROYECTO/MEMORIA No existen modificaciones Existen modificaciones y su justificación se presenta en el apartado siguiente |
| F | MODIFICACIONES AL PROYECTO Y SU JUSTIFICACIÓN |
| G | VISADO | H | REGISTRO |
| Sello del colegio oficial | Sello del organismo territorial |

VERIFICACIONES

A los efectos del RD 2135/1980 de Liberalización Industrial y del RSCIEI RD 2267/2004 se ha realizado las siguientes comprobaciones (si se desea se puede adjuntar copia de las certificaciones) del establecimiento industrial (datos) habiendo obtenido los resultados favorables.

Ubicación y riesgo: Según el Apéndice 1. Caracterización. . RSCIEI:

- Ubicación del establecimiento y edificios en su caso. A,  B,  C,  D   E.

- Nivel de riesgo Alto     Medio     Bajo.

Contenido de la seguridad pasiva: Según Apéndice 2 RSCIEI.

- Sectorización.

Comprobación de la RF de los elementos constructivos separadores de sectores.

Certificado de ensayo RF:  Cerramiento.  Puertas.  Selladores de huecos.

- Estabilidad al fuego de los elementos estructurales.

Certificado de ensayos recubrimientos a los elementos portantes.

Certificado de la empresa que ha realizado la proyección o pintura.

- Resistencia al fuego de los elementos constructivos.

Certificados de ensayos a los elementos de cerramientos

- Clases de los materiales de los revestimientos.

Certificados de ensayos de los recubrimientos.

- Diseños de evacuación.( Recorrido máximos, nº y disposición de salidas, puertas, pasillos, escaleras, lugar exterior seguro).

Comprobación de la evacuación del establecimiento.

- Control y evacuación de humos.

Comprobación de la evacuación de humos.

Certificado de ensayo de los exutorios.

- Señalización e Iluminación emergencia.

Certificado de conformidad con las normas UNE.

Certificado de instalador de la iluminación de emergencia.

(3) Contenido de la seguridad activa. Según Apéndice 3 RSCIEI.

- Extintores.

Comprobación de la colocación y tipo adecuado.

Certificado de conformidad con normas UNE.

- Bocas de Incendio Equipadas.

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

- Hidrantes.,

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

- Rociadores

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

- Columna seca.

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

- Abastecimiento de agua.

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

- Sistemas fijos de extinción por espuma, gas, polvo,

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

Detección.: Automáticos, manuales y comunicación de alarma

Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios.

Certificado de conformidad con normas UNE.

CERTIFICADOS:

Cerificados que se adjunta:

Cerificado de empresa instaladora.

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado