| MEMORIA TIPO: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solo válida para establecimientos industriales de riesgo bajo y con superficie menor de 250 m2. En las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10Mcal/m2 (42 Mj/m2), siempre que su superficie útil sea inferior o igual a 60 m2, solamente se cumplimentará del apartado C la información relativa al Anexo III del Reglamento en los apartados 8 y 16. Tampoco se cumplimentarán los apartados D y E. Legislación aplicable: Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, Real Decreto 1942/1993 de Instalaciones de Protección contra Incendios y Orden de 16 de abril de 1998. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # A |  |  | ## DATOS DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de la actividad a la que se destina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF/CIF: |  |
| Domicilio del titular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |
| Población: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  |  |  | CP: |  |
| Domicilio de la instalación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |
| Población: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  |  |  | CP: |  |
| # B |  |  | ## CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la instalación Nueva instalación |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificación |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación del establecimiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superficie útil ( 250 m2): m2 |  |  |  |  |  |  |
| Número de edificios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de sectores de incendio: |  |  |  |  |  |  |
| ### Características de los sectores / Áreas de incendio del establecimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector |  | Edificio |  |  | Superficie (m2) | Uso | Densidad carga fuego (Mjulios/m2) |  |  |  |  | Nivel riesgo |  |  | Nº Personas |  |
| Densidad carga fuego del establecimiento (MJ/m2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riesgo Bajo – Nivel: |  |  |  |  |
| Carga total (MJ) (sólo en almacenamientos no sujetos a RI): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Cálculos del nivel de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1º Método según anexo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Qs= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x = |  |  |
| ## 2º Método según anexo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Qs= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x = |  |  |
| # C |  |  | ## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento de la ubicación de la actividad. Anexo II.1 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento de la sectorización. Anexo II.2 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiales en paredes, cerramientos, revestimientos, cables y otros. Anexo II.3 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Anexo II.4 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento. Anexo II.5 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recorridos de evacuación.. Anexo II art. 6 del Reglamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilación y eliminación de humos y gases. Anexo II art. 7 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacenamientos. Anexo II.8 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalaciones técnicas de servicios. Anexo II.9 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo de fuego forestal. Anexo II.10 del Reglamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de las Instalaciones de Protección contra Incendios realizadas en el establecimiento, requeridas según Anexo III del Reglamento y cumpliendo los requerimientos del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Apartados 8 y 16 del Anexo III Extintores e iluminación de emergencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # D |  |  | ## CROQUIS DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentar croquis de acceso al establecimiento en hoja adjunta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # E |  |  | ## PLANO DE PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentar en hoja adjunta el plano de planta con indicación de cerramientos, vías de evacuación, ventilación y eliminación de humos y gases, señalización e instalaciones de protección contra incendios previstas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # F |  |  | ## MARCAS DE CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Relación de equipos, aparatos, componentes y sistemas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # G |  |  | ## TÉCNICO TITULADO COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |
| Titulación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |  |  |
| Colegio oficial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No de colegiado: |  |  |  |
| El técnico Fdo.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # H |  |  |  | # VISADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sello del colegio oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |