| REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ( REAL DECRETO 2267/2004, DE 3/12/04, BOE 17/12/04) CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO (1)(2) |  |
| --- | --- |
| 1 | MEMORIA |
| 1.1 | Memoria resumida: características principales (3) |
| 1.1.1 * | Titular y NIF/CIF |
| 1.1.2 * | Tipo de establecimiento, según Art 2 del Reglamento |
| 1.1.3 * | Emplazamiento y localidad. |
| 1.1.4 * | Actividad principal |
| 1.1.5 * | Configuración del establecimiento, según Anexo I. |
| 1.1.6 | Sectores de incendio, áreas de incendio, superficies construidas y usos . |
| 1.1.7 | Nivel de riesgo intrínseco de cada uno de los sectores o áreas de incendio |
| 1.1.8 | Nivel de riesgo intrínseco de cada edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio |
| 1.1.9 * | Nivel de riesgo intrínseco del conjunto del establecimiento industrial. Superficie total construida. |
| 1.1.10 | Clase de comportamiento al fuego de los revestimientos: suelos, paredes y techos. |
| 1.1.11 | Clase de productos en falsos techos o suelos elevados. |
| 1.1.12 | Tipo de cables eléctricos en el interior de falsos techos |
| 1.1.13 | Tipo de cubierta (si es ligera) |
| 1.1.14 | Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta |
| 1.1.15 | Resistencia al fuego de los elementos constructivos del cerramiento. |
| 1.1.16 | Ocupación de los sectores de incendio |
| 1.1.17 | Número de salidas de cada sector |
| 1.1.18 | Distancia máxima de los recorridos de evacuación de cada sector |
| 1.1.19 | Características de las puertas de salida de los sectores. |
| 1.1.20 | Para configuraciones D/E : Anchura de los caminos de acceso de emergencia, separación entre caminos de emergencia, anchura de pasillos entre pilas |
| 1.1.21 | Sistema de evacuación de humos |
| 1.1.22 | Sistema de almacenaje (solo para almacenamientos) |
| 1.1.23 | Clase de comportamiento al fuego de la estantería metálica de almacenaje. |
| 1.1.24 | Clase de estabilidad al fuego de la estructura principal del sistema de almacenaje con estructuras metálicas |
| 1.1.25 | Tipo de las instalaciones técnicas de servicios del establecimiento y normativa específica de aplicación. |
| 1.1.26 | Riesgo de fuego forestal. Anchura de la franja perimetral libre de vegetación baja y arbustiva |
| 1.1.27 | Sistema automático de detección de incendio. |
| 1.1.28 | Sistema manual de alarma de incendio. |
| 1.1.29 | Sistema de comunicación de alarma. |
| 1.1.30 | Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. Categoría del abastecimiento según UNE23.500 o UNE-EN 12845 |
| 1.1.31 | Sistema de hidrantes exteriores. Número de hidrantes. |
| 1.1.32 | Extintores de incendio portátiles. Número, tipo de agente extintor clase de fuego y eficacia. |
| 1.1.33 | Sistema de bocas de incendio equipadas. Tipo de BIE y número. |
| 1.1.34 | Sistema de columna seca |
| 1.1.35 | Sistema de rociadores automáticos de agua. |
| 1.1.36 | Sistema de agua pulverizada. |
| 1.1.37 | Sistema de espuma seca |
| 1.1.38 | Sistema de extinción por polvo |
| 1.1.39 | Sistema de extinción por agentes extintores gaseosos |
| 1.1.40 | Sistema de alumbrado de emergencia |
| 1.1.41 | Señalización |
| 1.2 | Antecedentes y objeto del proyecto. Justificación de la necesidad de presentación de proyecto. |
| 1.3 | Titular, domicilio social, emplazamiento y representante autorizado |
| 1.4 | Actividad principal y secundarias, según clasificación de la tabla 1.2 del Anexo I |
| 1.5 | Reglamentación y normas técnicas de aplicación. |
| 1.6 | Caracterización del establecimiento industrial |
| 1.6.1 | Características del establecimiento: configuración y relación con el entorno. |
| 1.6.1.1 | Justificación técnica de que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes. |
| 1.6.2 | Sectores y áreas de incendio, superficie construida y usos |
| 1.6.3 | Cálculo del nivel de riesgo intrínseco |
| 1.6.3.1 | Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como del nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio |
| 1.6.3.2 | Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida ,así como del nivel de riesgo intrínseco de cada edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio. |
| 1.6.3.3 | Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial |
| 1.7 | Requisitos constructivos del establecimiento industrial |
| 1.7.1 | Fachadas accesibles. Justificación según Anexo II. |
| 1.7.2 | Descripción y características de la estructura portante de los edificios : forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta. |
| 1.7.3 | Cálculos justificativos de la condición de cubierta ligera |
| 1.7.4 | Justificación de la ubicación del establecimiento como permitida, según Anexo II, punto 1 |
| 1.7.5 | Justificación de que la superficie construida de cada sector de incendio es admisible |
| 1.7.6 | Justificación de que la distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio cumple los requisitos exigibles |
| 1.7.7 | Justificación de la condición de reacción al fuego de los elementos constructivos |
| 1.7.7.1 | Justificación de la reacción al fuego de los revestimientos: suelos, paredes, techos, lucernarios y revestimiento exterior de fachadas. Productos incluidos en paredes y cerramientos. |
| 1.7.7.2 | Justificación de la reacción al fuego de los productos interiores en falsos techos o suelos elevados. Tipo de cables eléctricos. |
| 1.7.8 | Justificación de la estabilidad al fuego de los elementos de la estructura portante de los edificios: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta |
| 1.7.8.1 | Tipologías concretas, según Anexo II |
| 1.7.9 | Justificación de la resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de los sectores de incendio : forjados, medianerías, cubiertas, puertas de paso, huecos, compuertas, orificios de paso de canalizaciones, tapas de registro de patinillos, galerías de servicios, compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención. |
| 1.7.10 | Justificación y cálculo de la evacuación del establecimiento industrial |
| 1.7.10.1 | Justificación y cálculo de la ocupación de cada uno de los sectores de incendio |
| 1.7.10.2 | Justificación de los elementos de la evacuación : origen de evacuación, recorridos de evacuación, rampas, ascensores, escaleras, pasillos y salidas. |
| 1.7.10.3 | Justificación y cálculo del número y disposición de las salidas |
| 1.7.10.4 | Justificación y cálculo de la longitud máxima de los recorridos de evacuación |
| 1.7.10.5 | Justificación del dimensionamiento de las puertas, pasillos, escaleras, escaleras protegidas, vestíbulos previos, ascensores y rampas |
| 1.7.10.6 | Justificación y cálculo de la evacuación en establecimientos industriales con configuración D y E |
| 1.7.11 | Justificación y cálculo de la ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales. |
| 1.7.12 | Almacenamientos. Justificación del sistema de almacenaje |
| 1.7.13 | Justificación del cumplimiento de los requisitos del sistema de almacenaje en estanterías metálicas. |
| 1.7.13.1 | Características de reacción al fuego de los elementos de las estanterías metálicas |
| 1.7.13.2 | Características de estabilidad al fuego de la estructura principal de las estanterías metálicas |
| 1.7.14 | Descripción de las instalaciones técnicas de servicios del establecimiento. Justificación del cumplimiento de los reglamentos vigentes específicos que les afectan |
| 1.7.15 | Riesgo forestal. Justificación del dimensionamiento de la franja perimetral libre de vegetación baja y arbustiva |
| 1.8 | Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios |
| 1.8.1 | Descripción y justificación del sistema automático de detección de incendio. |
| 1.8.2 | Descripción y justificación del sistema manual de alarma de incendio. |
| 1.8.3 | Descripción y justificación del sistema de comunicación de alarma |
| 1.8.4 | Justificación y descripción del tipo y número de bocas de incendio equipadas |
| 1.8.5 | Descripción y justificación del sistema de hidrantes exteriores |
| 1.8.5.1 | Justificación razonada y fehaciente de la imposibilidad de realizar la instalación de hidrantes según el vigente reglamento. |
| 1.8.6 | Justificación, cálculo y descripción del sistema de rociadores automáticos de agua |
| 1.8.7 | Justificación, cálculo y descripción del sistema de agua pulverizada |
| 1.8.8 | Descripción y justificación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios. Cálculo del caudal mínimo y reserva de agua. Categoría del abastecimiento. Descripción y cálculo de la red de tuberías. |
| 1.8.9 | Justificación y cálculo del tipo y número de extintores portátiles |
| 1.8.10 | Justificación, cálculo y descripción del sistema de columna seca |
| 1.8.11 | Justificación, cálculo y descripción del sistema de espuma física |
| 1.8.12 | Justificación, cálculo y descripción del sistema de extinción por polvo |
| 1.8.13 | Justificación, cálculo y descripción del sistema de extinción por agentes extintores gaseosos |
| 1.8.14 | Justificación y descripción del sistema de alumbrado de emergencia. |
| 1.8.15 | Justificación y descripción de la señalización |
| 2 | PLIEGO DE CONDICIONES |
| 2.1 | Control de calidad |
| 2.1.1 | Materiales |
| 2.1.2 | Aparatos |
| 2.1.3 | Equipos |
| 2.2 | Normas de ejecución de las instalaciones. Instaladores autorizados |
| 2.3 | Pruebas reglamentarias |
| 2.4 | Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad |
| 2.5 | Documentación de puesta en marcha de las instalaciones |
| 2.6 | Revisiones e inspecciones periódicas |
| 2.7 | Mantenimiento de las instalaciones. Mantenedores autorizados |
| 3 | PRESUPUESTO Se indicarán los distintos elementos que constituyen las instalaciones (seguridad activa y pasiva), concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando los importes parciales de cada partida y el del conjunto. |
| 4 | PLANOS |
| 4.1 | Plano de los accesos desde carreteras conocidas e identificadas. |
| 4.2 | Emplazamiento y parcela total. Se deberán indicar claramente los lindes y uso de las parcelas adyacentes. |
| 4.3 | Plano de fachadas accesibles, condiciones del entorno de los edificios y de aproximación a los edificios. |
| 4.4 | Plano de configuración de los edificios. Planta, alzado y secciones |
| 4.5 | Plano con representación de las características de la estructura portante de los edificios |
| 4.6 | Plano de planta con la representación de las instalaciones del establecimiento e identificación clara de las mismas |
| 4.7 | Plano de planta del total del establecimiento con representación de los sectores y áreas de incendio, identificándolos e indicando el uso y la superficie construida de cada uno y del total. Representación de la franja perimetral de protección al riesgo de fuego forestal |
| 4.8 | Plano de planta indicando las vías de evacuación, salidas y ocupación de cada sector. Vías de evacuación de las áreas de incendio. Puertas, escaleras, rampas, pasillos, ascensores |
| 4.9 | Plano de detalle de las características constructivas de los elementos delimitadores de los sectores de incendio y áreas de incendio, así como las soluciones arquitectónicas empleadas. |
| 4.10 | Plano con representación de la ubicación del sistema de abastecimiento de agua,red de tuberias, BIE´s, rociadores, hidrantes o cualquier otro sistema de protección. Se deberá indicar el tipo de tuberías, diámetros y cualquier otra característica técnica que los identifique. |
| 4.11 | Plano con representación y descripción de los extintores portátiles, justificando el cumplimiento de las distancias máximas. |
| 4.12 | Plano con representación del alumbrado de emergencia y la señalización. Se deberán indicar sus características y cuadros eléctricos de alimentación. |

(1) Nota : Estos contenidos mínimos se refieren a un establecimiento de máxima complejidad, por lo que en cualquier establecimiento más sencillo se deberá indicar “No procede” en aquellos apartados que no le afecten y se podrá reunir en un plano varios de los descritos en el apartado 4, si resulta suficientemente representativo.

(2)Nota : Las zonas que por su superficie les sea de aplicación las prescripciones de la Norma Básica de Edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, deberán constituir un sector de incendios independiente y en cada uno de los apartados del proyecto, en los que proceda, deberá describirse y justificarse o calcularse las características de las instalaciones contra incendios proyectadas en dicho sector exigidas por la citada normativa.

(3) Nota : En este apartado el proyectista especificará exclusivamente los valores, resultados y características, sin incluir explicaciones ni cálculos justficiativos.